## Slide 1: Výšky hladin

## Slide 2: Měření hladin
Spojité vs. nespojité
Nároky na velikost, jiskrovou bezpečnost, stupeň krytí.

## Slide 3: Termovizní stanovení hladiny

## Slide 4: Indikační měření hladiny
Ponorná tyč Stavoznaky

## Slide 5: Stavoznaky

## Slide 6: Plovákové hladinoměry
Dvou stavové, lineární (s magnetickým plovákem, přenosem na potenciometr…)
http://www.farnell.com/datasheets/1287023.pdf

## Slide 7: Ponorné hladinoměry

## Slide 8: Vibrační a vrtulkové hladinoměry
Při ponoření dojde k tlumení kmitů / dojde ke vzrůstu odporu vrtulky

## Slide 9: Hydrostatické tlakoměry
Přímé nebo nepřímě měření tlaku na dno nádoby

## Slide 10: Elektrický hladinoměr
Pouze pro vodivé kapaliny!
Pokud možno střídavý proud, jinak rozklad kapaliny a elektrod.
  Spojité (odpor mezi elektrodami)
  Dvoustavové (vede/nevede)

## Slide 11: Kapacitní hladinoměry

## Slide 12: Fotoelektrické hladinoměry

## Slide 13: Ultrazvukové a radarové hladinoměry
Měření délky letu pulzu, FMCW
Frequency-Modulated Continuous-Wave

## Slide 14: Ionizační hladinoměry
Využívají útlumu ionizujícího záření

## Slide 15: Vážní systémy
Váží hmotnost nádoby, často tenzometry na nosném systému